NYILATKOZAT H tarifa igénybevételéhez

| Felhasználó neve: | Tel: |
| --- | --- |
| Címe: |
| Fogyasztási hely címe: |
| Rendeltetése: (X) X lakás, □ nyaraló, □ műhely, □ üzlet, □ iroda, □ garázs, □ közösségi célú, □ egyéb |
| Kivitelező cég neve: | Tel: |
| Címe: |
| Partner cég neve: - | Tel: - |
| Címe: - |
| A rendszer üzeme: (X) | X Fűtés | □ Hűtés | □ HMV termelés |
| Típusa: □ szondás; □ vízkutas; X levegős, □ egyéb: |
| Hőszivattyú gyártó: Polar (Gree) | Típus: MO4H0080SAX |
| Gyári szám: | CE reg. szám: 160405026GZU-001 |
| Minősítés típusa: CE, EUROVENT | Minősítés reg. szám: 160405026GZU-001 |
| Felvett vill. telj. fűtéskor (kW): 2,49 kW | Felvett vill. telj. hűtéskor (kW): 2,54 kW |
| Fűtőteljesítmény (kW): 9,2 kW | Hűtőteljesítmény (kW): 8,1 kW |
| Típus | Kültéri egység (°C) | Beltéri egység (°C) | COP* | PER* |
| □ levegő-víz; □ víz-víz; □ talajhő-víz; □ víz-levegő X levegő-levegő | Bemeneti hőmérő: 2 Kimeneti hőmérő: 1 | Bemeneti hőmérséklet: 20°C Kimeneti hőmérséklet: | 3,6 | 1,44 |
|  |  | Bemeneti hőmérséklet: Kimeneti hőmérséklet: | - | - |
| Levegős rendszernél a garantált működési - külső hőmérséklet - tartomány fűtésnél: * ezt központilag eljuttattuk az illetékesnek! |

Nyilatkozat hőszivattyú telepítéséről

Alulírott, mint Kivitelező kijelentem, hogy a Felhasználó részére a gép beépítését, műszaki dokumentációját a magyar szabványoknak és előírásoknak megfelelően végeztem, továbbá a készüléket munka, érintésvédelmi, és tűzvédelmi szempontok betartásával telepítettem. A berendezés rendelkezik CE és EUROVENT vagy DACH, vagy ezekkel egyenértékű minősítéssel.

Kelt:

Hőszivattyú telepítés Nyilatkozat érkeztetése

ELMŰ-ÉMÁSZ nevében a telepítésre vonatkozó Nyilatkozatot átvettem.

Kelt: év, hó nap

Ügyintéző